## 表紙
（表 紙）
５新東 第 号
修 繕 内 訳 書
| 施工箇所 | 新居浜市東雲町２丁目９－１
| 修繕名 | 愛媛県立新居浜東高等学校本館トイレ配管修繕業務
| 設計金額 |  | （うち消費税及び地方消費税相当額
|  |  |  | 標準修繕期間 | 6 | 月
愛媛県立新居浜東高等学校

## 内訳書
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｂ | 直接工事費 |  |  |  |  | 0
0
B-1 | 仮設費 |  | 1 | 式 | 0 | 0
B-2 | 解体・撤去 |  | 1 | 式 | 0 | 0
B-3 | 左官・防水 |  | 1 | 式 | 0 | 0
B-4 | 内装 |  | 1 | 式 | 0 | 0
B-5 | 配管 |  | 1 | 式 | 0 | 0

## B-1
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-1 | 仮設費 |  |  |  |  | 0
a | 作業足場 |  | 1 | 式
b | その他現地調整 |  | 1 | 式
c | 廃棄物処理 |  | 1 | 式
0

## B-2
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-2 | 解体・撤去 |  |  |  |  | 0
a | 天井撤去（下地共、野縁既存流用） | W4500*D7300*5F | 164.25 | ㎡
b | 床・壁埋込給排水管斫り出し （ﾀｲﾙ目地ｶｯﾀｰ入れ共） | 東1～4F 西1～3F | 22 | ㎡
c | 給水管撤去 | 東1～4F 西1～3F | 239 | ｍ
d | 排水管撤去 | 東1～4F 西1～3F | 454.5 | ｍ
e | 小便器取外し復旧 | 東1～4F 西1～3F | 31 | 台
f | 手洗器取外し復旧 | 東1～4F 西1～3F | 21 | 台
g | 掃除流し取外し復旧 | 東1～4F 西1～3F | 13 | 台
e | 雑材料 |  | 1 | 式

## B-3
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-3 | 左官・防水 |  |  |  |  | 0
a | 床配管立上部防水 （ウレタン系塗膜防水） |  | 1 | 式
b | 床・壁モルタル下地調整 | 東1～4F 西1～3F | 22 | ㎡
c | 床・壁タイル貼り | 東1～4F 西1～3F | 22 | ㎡
d | 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-4
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-4 | 内装 |  |  |  |  | 0
a | 天井軽天下地（野縁既存流用） | W4500*D7300*5F 19型 @303 | 164.25 | ㎡
b | 天井ケイカル板 |  | 164.25 | ㎡
c | 天井見切り縁 |  | 191 | ｍ
d | 天井点検口（450） | 8箇所*5F | 40 | 箇所
e | 天井EP塗装 |  | 164.25 | ㎡
f | トイレブース取外し復旧 |  | 1 | 式
g | 既設照明器具取外し復旧 |  | 1 | 式 |  |  | 火報器具1個含む
h | 雑材料 |  | 1 | 式

## B-5
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-5 | 配管 |  |  |  |  | 0
a | 塩ビライニング鋼管（保温材共） | SGP-VA65 | 10 | ｍ
b | 塩ビライニング鋼管（保温材共） | SGP-VA50 | 20 | ｍ
c | 塩ビライニング鋼管（保温材共） | SGP-VA40 | 23.5 | ｍ
d | 塩ビライニング鋼管（保温材共） | SGP-VA30 | 60.5 | ｍ
e | 塩ビライニング鋼管（保温材共） | SGP-VA25 | 52 | ｍ
f | 塩ビライニング鋼管（保温材共） | SGP-VA20 | 73 | ｍ
g | 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP125 | 33.5 | ｍ
h | 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP100 | 88.5 | ｍ
i | 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP75 | 29 | ｍ
j | 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP65 | 78 | ｍ
k | 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP50 | 135 | ｍ
l | 硬質塩化ビニル管（保温材共） | VP40 | 90.5 | ｍ
m | 継手接合材、支持金物 |  | 1 | 式
n | 雑材料 |  | 1 | 式